事業の結果及び内容の詳細を示す書類

耐震診断事業

⑴　判定委員会による評価・判定を受けたことを証する書類

⑵　耐震診断の概要を記載した書類

⑶　附近見取図、配置図、各階平面図及び構造図

耐震設計事業

⑴　判定委員会による評価・判定を受けたことを証する書類

⑵　耐震診断の概要を記載した書類

⑶　耐震改修の内容を示す各階平面図、構造図及び詳細図

耐震改修事業

⑴　工事写真

⑵　各種試験成績書

・コンクリート配合報告書

・フレッシュコンクリート試験報告書
（スランプ、空気量、単位容積質量、温度、塩化物量等）

・コンクリート圧縮強度試験報告書

・鉄筋強度試験報告書

・鋼材強度試験報告書

・ボルト類強度試験報告書

・高力ボルト締めつけ試験報告書

・溶接部非破壊試験報告書

・鉄骨工事施工報告書

・あと施工アンカー施工報告書

⑶　耐震改修の内容に変更があった場合は、その詳細がわかるもの