## 【提出】R4年度様式
特定建築物維持管理報告書
（令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの維持管理状況）
[10 empty] | 提出日 | 令和 年 月 日
施設名称 | [6 empty] | 所在地 |  | 吹田市
建築物環境衛生管理技術者 |  |  | （氏名） |  | （所属） | [5 empty] | (TEL)
報告書に関する問合せ先 |  |  | （氏名） |  | （所属） | [5 empty] | (TEL)
※ この報告書は変更内容を届出るものではありません。所有者・構造設備等の変更事項があれば、変更届の提出をお願いします。
※ 記入上の注意
＊ 多数の設備を備えている場合は、2枚以上に分けて作成してください。（飲料水、空気環境、清掃等の関係）
＊ 該当しない項目は、斜線を引いてください。
帳簿書類の管理 |  |  | 維持管理の帳簿書類（5年） |  |  |  | 有 ・ 無( 年)
|  |  | 構造・設備図面（永年） |  |  |  | 有（保管場所： ） ・ 無
|  |  | 年間計画の策定 |  |  |  | 有 ・ 無
注）飲料水とは、人の飲用、炊事用、浴用（旅館の浴場は除く）、その他人の生活の用（手洗い用、洗浄装置付便器用、給湯器の湯等）の水のことです。
| 貯水槽の清掃(1回／年) |  | 実施年月 | 年 月
| 簡易専用水道 | 簡易専用水道該当の有無 |  | 有 無 |  | 法定検査（１回／年）の受検年月 |  |  |  |  | 年 月
| 水質検査 | 残留塩素の検査 (１回／７日) |  | 測定の有無 |  | 有 無
|  |  |  | 検査結果 |  | 常時0.1㎎/L以上確保 0.1㎎/L未満有 確保無
|  | 6か月検査 (2回／年) | 前回の検査結果 | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査項目 |  | １６項目 １１項目
|  |  |  | 検査結果 |  | 適 不適 |  | 不適項目
|  |  | 前々回の検査結果 | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査項目 |  | １６項目 １１項目
|  |  |  | 検査結果 |  | 適 不適 |  | 不適項目
|  | 消毒副生成物 12項目 (1回／6月1日～9月30日) |  | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査結果 |  | 適 不適（項目 ）
| 給湯方式 |  |  | 中央式給湯設備※（ 貯湯槽あり 貯湯槽なし） 局所式給湯設備
| 給湯水の温度（℃） |  |  | 貯湯槽 |  | ℃ |  | 給湯栓 |  |  |  |  | ℃
※中央式給湯設備の場合のみ、以下水質検査の項目まで記入してください。
| 貯湯槽の清掃 (中央式 1回／年) |  |  | 実施年月（ 年 月） 未実施 密閉式のため清掃不可
| 水質検査 | 残留塩素の検査 (１回／７日) |  | 測定の有無 |  |  | 測定有（測定場所 ） 測定無
|  |  |  | 検査結果 |  |  | 常時0.1㎎/L以上確保 0.1㎎/L未満有 確保無
|  |  |  | （測定未実施理由） |  |  | 給湯栓55度以上のため省略 他（ ）
|  | 6か月検査 (2回／年) | 前回の検査結果 | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査項目 |  | １６項目 １１項目
|  |  |  | 検査結果 |  | 適 不適 |  | 不適項目
|  |  | 前々回の検査結果 | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査項目 |  | １６項目 １１項目
|  |  |  | 検査結果 |  | 適 不適 |  | 不適項目
|  | 消毒副生成物 12項目 (1回／6月1日～9月30日) |  | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査結果 |  | 適 不適（項目 ）
注）雑用水とは、建築物内の発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として 用いる水のことです。したがって、雑用の用途に用いるものであっても、使用水が吹田市水道水、専用水道水に該当する場合は、検査対象外となります。
雑用水の管理 | 種別 |  | 使用水 | 残留塩素 |  | ｐH |  | 臭気 |  | 外観 |  | 大腸菌 |  | 濁度
|  |  |  | （1回／7日） | [7 empty] | （1回／2月）
| 散水 修景 清掃 |  | 雨水 地下水 他( ) | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( )
| 水洗便所 |  | 雨水 地下水 他( ) | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( )
| 他( ) |  | 雨水 地下水 他( ) | 適 不適( ) |  | 雑用水槽の点検 |  |  |  | 実施( 年 月 ) 未実施
空気環境測定 | 加湿装置（※）の有無 |  |  | 有 無 |  | ※空調機に湿度調整の性能が備わっているものを指します。 卓上の加湿器等、空調機とは別に設置したものは含みません。
| 測定結果 不適項目 …該当する項目を 以下①～⑥から選択 ①浮遊粉じん ②一酸化炭素 ③二酸化炭素 ④温度 ⑤相対湿度 ⑥気流 基準値から最も外れた値 …選択した不適項目で 不適が複数回あった 場合、基準値から 一番離れている値を 記載 （１回のみの場合は、 その値を記載） |  | 不適合回数/ 測定ポイント数 | 浮遊粉じん （平均値） |  | 一酸化炭素 （平均値） |  | 二酸化炭素 （平均値） |  | 温度 （瞬間値） |  | 相対湿度 （瞬間値） |  | 気流 （瞬間値）
|  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
|  |  | 測定年月 | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月
不適項目 (左記の番号を 記入してください)
基準値から 最も外れた値
不適項目 (左記の番号を 記入してください)
基準値から 最も外れた値
不適項目 (左記の番号を 記入してください)
基準値から 最も外れた値
改善措置方法
改善措置後の状況
| 新築、増築、大規模な修繕・模様替(*) *壁、柱、床、はり、屋根又は階段の一種以上 について行う過半の修繕、模様替 |  |  | 有（ 年 月） 無 |  |  |  | ホルムアルデヒドの量 (6／1～9／30) |  |  | 測定年月 | 年 月
[11 empty] | 測定結果 | 適 不適（値： ）
空調設備等の管理 | 点検 （使用期間中 １回／月） | 冷却塔 |  | 実施済 未実施 |  |  | 使用期間 | 月 ～ 月 |  | 冷却塔 | 検査年月 | 年 月
|  | 冷却水 |  | 実施済 未実施 | [5 empty] | ﾚｼﾞｵﾈﾗ | 検査結果 | 不検出 検出（ CFU/100mL）
|  | 加湿装置 |  | 実施済 未実施 |  |  | 使用期間 | 月 ～ 月
|  | 空調設備内の排水受け |  | 実施済 未実施
| 清掃 （1回／年） | 冷却塔 |  | 清掃年月（ 年 月） 未実施
|  | 冷却水の水管 |  | 清掃年月（ 年 月） 未実施
|  | 加湿装置 |  | 清掃年月（ 年 月） 未実施
排水の管理 | 雑排水槽の清掃 |  | (2回／年) | 実施済 未実施
| 汚水槽の清掃 |  | (2回／年) | 実施済 未実施
| 排水管の清掃 |  | (2回／年) | 実施済 未実施
| 阻集器の清掃 |  | (2回／年) | 実施済 未実施
清掃の管理 | 大掃除 (２回／年) |  |  | 実施済 未実施 注）各テナントの清掃状況を把握し、回答してください。
未実施の理由：
注）「食料を取り扱う区域」並びに「排水槽」、「阻集器」及び「廃棄物の保管設備の周辺」等特にねずみ等が発生しやすい箇所については、 『2月以内に1回』、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずることが必要です。
ねずみ等の防除 | 種別 |  | 調査回数 | 生息 |  | 防除方法
| ねずみ |  | 回／年 | 有 無 |  | 調査 トラップ 侵入防止対策 発生源対策 薬剤使用
| ゴキブリ |  | 回／年 | 有 無 |  | 調査 トラップ 侵入防止対策 発生源対策 薬剤使用
| 他( ) |  | 回／年 | 有 無 |  | 調査 トラップ 侵入防止対策 発生源対策 薬剤使用
２．吹付けアスベスト維持管理状況
（１）吹付けアスベストの有無［該当する項目を「○」で囲んでください。］
有 ・ 無 ・ 把握していない
（２）吹付けアスベストの使用場所[（１）で有の場合；使用されている場所全てを記入してください。]
（ ）
（３）吹付けアスベストの状況[（１）で有の場合；該当する項目に「○」を記入してください。]
１［ ］ 現在も露出している。
２［ ］ 封じ込めや囲い込みの対策を実施済み。（ 年 月実施）
３［ ］ 除去の対策を実施済み。（ 年 月実施）
４［ ］ その他（ ）
（４）吹付けアスベストの定期的な状況確認［（３）で１・２を選択した場合；該当する項目に「○」を記入してください。］
［ ］ 存在する場所へ定期的な確認を行っている。（確認頻度： ヵ月に１回）
［ ］ 特に定期的には確認していない。

## 注意事項・記入方法
特定建築物維持管理報告書
（令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの維持管理状況）
[10 empty] | 提出日 | 令和 年 月 日
施設名称 | [6 empty] | 所在地 |  | 吹田市
建築物環境衛生管理技術者 |  |  | （氏名） |  | （所属） | [5 empty] | (TEL)
報告書に関する問合せ先 |  |  | （氏名） |  | （所属） | [5 empty] | (TEL)
※ この報告書は変更内容を届出るものではありません。所有者・構造設備等の変更事項があれば、変更届の提出をお願いします。
※ 記入上の注意
＊ 多数の設備を備えている場合は、2枚以上に分けて作成してください。（飲料水、空気環境、清掃等の関係）
＊ 該当しない項目は、斜線を引いてください。
帳簿書類の管理 |  |  | 維持管理の帳簿書類（5年） |  |  |  | 有 ・ 無( 年)
|  |  | 構造・設備図面（永年） |  |  |  | 有（保管場所： ） ・ 無
|  |  | 年間計画の策定 |  |  |  | 有 ・ 無
注）飲料水とは、人の飲用、炊事用、浴用（旅館の浴場は除く）、その他人の生活の用（手洗い用、洗浄装置付便器用、給湯器の湯等）の水のことです。
| 貯水槽の清掃(1回／年) |  | 実施年月 | 年 月
| 簡易専用水道 | 簡易専用水道該当の有無 |  | 有 無 |  | 法定検査（１回／年）の受検年月 |  |  |  |  | 年 月
| 水質検査 | 残留塩素の検査 (１回／７日) |  | 測定の有無 |  | 有 無
|  |  |  | 検査結果 |  | 常時0.1㎎/L以上確保 0.1㎎/L未満有 確保無
|  | 6か月検査 (2回／年) | 前回の検査結果 | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査項目 |  | １６項目 １１項目
|  |  |  | 検査結果 |  | 適 不適 |  | 不適項目
|  |  | 前々回の検査結果 | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査項目 |  | １６項目 １１項目
|  |  |  | 検査結果 |  | 適 不適 |  | 不適項目
|  | 消毒副生成物 12項目 (1回／6月1日～9月30日) |  | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査結果 |  | 適 不適（項目 ）
| 給湯方式 |  |  | 中央式給湯設備※（ 貯湯槽あり 貯湯槽なし） 局所式給湯設備
| 給湯水の温度（℃） |  |  | 貯湯槽 |  | ℃ |  | 給湯栓 |  |  |  |  | ℃
※中央式給湯設備の場合のみ、以下水質検査の項目まで記入してください。
| 貯湯槽の清掃 (中央式 1回／年) |  |  | 実施年月（ 年 月） 未実施 密閉式のため清掃不可
| 水質検査 | 残留塩素の検査 (１回／７日) |  | 測定の有無 |  |  | 測定有（測定場所 ） 測定無
|  |  |  | 検査結果 |  |  | 常時0.1㎎/L以上確保 0.1㎎/L未満有 確保無
|  |  |  | （測定未実施理由） |  |  | 給湯栓55度以上のため省略 他（ ）
|  | 6か月検査 (2回／年) | 前回の検査結果 | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査項目 |  | １６項目 １１項目
|  |  |  | 検査結果 |  | 適 不適 |  | 不適項目
|  |  | 前々回の検査結果 | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査項目 |  | １６項目 １１項目
|  |  |  | 検査結果 |  | 適 不適 |  | 不適項目
|  | 消毒副生成物 12項目 (1回／6月1日～9月30日) |  | 検査年月 |  | 年 月 |  | 検査結果 |  | 適 不適（項目 ）
注）雑用水とは、建築物内の発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として 用いる水のことです。したがって、雑用の用途に用いるものであっても、使用水が吹田市水道水、専用水道水に該当する場合は、検査対象外となります。
雑用水の管理 | 種別 |  | 使用水 | 残留塩素 |  | ｐH |  | 臭気 |  | 外観 |  | 大腸菌 |  | 濁度
|  |  |  | （1回／7日） | [7 empty] | （1回／2月）
| 散水 修景 清掃 |  | 雨水 地下水 他( ) | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( )
| 水洗便所 |  | 雨水 地下水 他( ) | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( )
| 他( ) |  | 雨水 地下水 他( ) | 適 不適( ) |  | 雑用水槽の点検 |  |  |  | 実施( 年 月 ) 未実施
空気環境測定 | 加湿装置（※）の有無 |  |  | 有 無 |  | ※空調機に湿度調整の性能が備わっているものを指します。 卓上の加湿器等、空調機とは別に設置したものは含みません。
| 測定結果 不適項目 …該当する項目を 以下①～⑥から選択 ①浮遊粉じん ②一酸化炭素 ③二酸化炭素 ④温度 ⑤相対湿度 ⑥気流 基準値から最も外れた値 …選択した不適項目で 不適が複数回あった 場合、基準値から 一番離れている値を 記載 （１回のみの場合は、 その値を記載） |  | 不適合回数/ 測定ポイント数 | 浮遊粉じん （平均値） |  | 一酸化炭素 （平均値） |  | 二酸化炭素 （平均値） |  | 温度 （瞬間値） |  | 相対湿度 （瞬間値） |  | 気流 （瞬間値）
|  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | /
|  |  | 測定年月 | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月
不適項目 (左記の番号を 記入してください)
基準値から 最も外れた値
不適項目 (左記の番号を 記入してください)
基準値から 最も外れた値
不適項目 (左記の番号を 記入してください)
基準値から 最も外れた値
改善措置方法
改善措置後の状況
| 新築、増築、大規模な修繕・模様替(*) *壁、柱、床、はり、屋根又は階段の一種以上 について行う過半の修繕、模様替 |  |  | 有（ 年 月） 無 |  |  |  | ホルムアルデヒドの量 (6／1～9／30) |  |  | 測定年月 | 年 月
[11 empty] | 測定結果 | 適 不適（値： ）
空調設備等の管理 | 点検 （使用期間中 １回／月） | 冷却塔 |  | 実施済 未実施 |  |  | 使用期間 | 月 ～ 月 |  | 冷却塔 | 検査年月 | 年 月
|  | 冷却水 |  | 実施済 未実施 | [5 empty] | ﾚｼﾞｵﾈﾗ | 検査結果 | 不検出 検出（ CFU/100mL）
|  | 加湿装置 |  | 実施済 未実施 |  |  | 使用期間 | 月 ～ 月
|  | 空調設備内の排水受け |  | 実施済 未実施
| 清掃 （1回／年） | 冷却塔 |  | 清掃年月（ 年 月） 未実施
|  | 冷却水の水管 |  | 清掃年月（ 年 月） 未実施
|  | 加湿装置 |  | 清掃年月（ 年 月） 未実施
排水の管理 | 雑排水槽の清掃 |  | (2回／年) | 実施済 未実施
| 汚水槽の清掃 |  | (2回／年) | 実施済 未実施
| 排水管の清掃 |  | (2回／年) | 実施済 未実施
| 阻集器の清掃 |  | (2回／年) | 実施済 未実施
清掃の管理 | 大掃除 (２回／年) |  |  | 実施済 未実施 注）各テナントの清掃状況を把握し、回答してください。
未実施の理由：
注）「食料を取り扱う区域」並びに「排水槽」、「阻集器」及び「廃棄物の保管設備の周辺」等特にねずみ等が発生しやすい箇所については、 『2月以内に1回』、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずることが必要です。
ねずみ等の防除 | 種別 |  | 調査回数 | 生息 |  | 防除方法
| ねずみ |  | 回／年 | 有 無 |  | 調査 トラップ 侵入防止対策 発生源対策 薬剤使用
| ゴキブリ |  | 回／年 | 有 無 |  | 調査 トラップ 侵入防止対策 発生源対策 薬剤使用
| 他( ) |  | 回／年 | 有 無 |  | 調査 トラップ 侵入防止対策 発生源対策 薬剤使用
２．吹付けアスベスト維持管理状況
（１）吹付けアスベストの有無［該当する項目を「○」で囲んでください。］
有 ・ 無 ・ 把握していない
（２）吹付けアスベストの使用場所[（１）で有の場合；使用されている場所全てを記入してください。]
（ ）
（３）吹付けアスベストの状況[（１）で有の場合；該当する項目に「○」を記入してください。]
１［ ］ 現在も露出している。
２［ ］ 封じ込めや囲い込みの対策を実施済み。（ 年 月実施）
３［ ］ 除去の対策を実施済み。（ 年 月実施）
４［ ］ その他（ ）
（４）吹付けアスベストの定期的な状況確認［（３）で１・２を選択した場合；該当する項目に「○」を記入してください。］
［ ］ 存在する場所へ定期的な確認を行っている。（確認頻度： ヵ月に１回）
［ ］ 特に定期的には確認していない。
期間外での回答が散見されますので、 再度、期間にご注意いただくようお願いします。 検査年月や清掃実施年月等の「年月」を記入する際は、 令和４年4月から令和５年3月までの年月となります。
ご回答いただく前にご確認ください。
中央式給湯設備の場合のみご回答ください。
加湿装置とは、空調機に湿度調整の性能が備わっているものをいいます。 湿度調整ができても単独で設置した一般的な家庭用加湿器等は含みません。
新築、増築、大規模な修繕・模様替を行った場合は、 ホルムアルデヒドの検査をホルムアルデヒドが生じやすい時期（６/1～９/30） に行う必要があります。 「新築、増築、大規模な修繕・模様替を行った場合」とは、 建築基準法で規定される建築確認申請が必要な場合です。
日常行わない場所の清掃についてご記入ください。 注意）特定建築物内の共用部分（ロビー、廊下、トイレ等）の清掃状況は把握しているが、 テナント部分はその店舗で実施しているため把握していない との回答が散見されます。 建築物環境衛生管理技術者は、 当該特定建築物の維持管理が適正に行われるよう監督する必要がありますので、 特定建築物内のテナントを含むすべての清掃状況を把握した上でご回答お願いします。 （ここでいう「すべて」とは 特定用途に供される部分及び特定用途に供される部分に付随・附属する部分）
空気環境測定の記入方法については、 別シート 「空気環境測定の記入方法」をご覧ください。
令和４年４月から令和５年３月までの総測定ポイント数、総不適合回数を記入してください

## 空気環境測定の記入方法
空気環境測定の測定結果記入方法
例）令和〇年４月の測定結果
| 測定年月 |  | 令和〇年４月 | 令和〇年６月 | 令和〇年８月 | 令和〇年10月 | 令和〇年12月 | 令和△年2月
| 測定結果 不適項目 …該当する項目を 以下①～⑥から選択。 ①浮遊粉じん ②一酸化炭素 ③二酸化炭素 ④温度 ⑤相対湿度 ⑥気流 基準値から最も外れた値 …選択した不適項目で 不適が複数回あった場 合、基準値から一番 離れている値を記載。 （１回のみの場合は、 その値を記載） | 不適項目 (左記の番号を 記入してください) | ③二酸化炭素 | なし | なし | なし | なし | なし
|  | 基準値から 最も外れた値 | 1250
|  | 不適項目 (左記の番号を 記入してください) | ⑤相対湿度
|  | 基準値から 最も外れた値 | 35
不適項目 (左記の番号を 記入してください)
基準値から 最も外れた値
|  | 改善措置方法 | 二酸化炭素が基準値を超過した居室については、１日２回窓の開放により換気した。 相対湿度については、加湿装置を点検したところ、清掃の不備により加湿能力が低下していたことが判明したため、清掃を実施した。
|  | 改善措置後の状況 | 二酸化炭素、相対湿度ともに改善措置後、基準値内に改善した。
２．吹付けアスベスト維持管理状況
（１）吹付けアスベストの有無［該当する項目を「○」で囲んでください。］
有 ・ 無 ・ 把握していない
（２）吹付けアスベストの使用場所[（１）で有の場合；使用されている場所全てを記入してください。]
（ ）
（３）吹付けアスベストの状況[（１）で有の場合；該当する項目に「○」を記入してください。]
１［ ］ 現在も露出している。
２［ ］ 封じ込めや囲い込みの対策を実施済み。（ 年 月実施）
３［ ］ 除去の対策を実施済み。（ 年 月実施）
４［ ］ その他（ ）
（４）吹付けアスベストの定期的な状況確認［（３）で１・２を選択した場合；該当する項目に「○」を記入してください。］
［ ］ 存在する場所へ定期的な確認を行っている。（確認頻度： ヵ月に１回）
［ ］ 特に定期的には確認していない。
：不適合（基準値から外れた値）
：不適合のうち、基準値から最も外れた値
＜①浮遊粉じん、②一酸化炭素、③二酸化炭素＞ 測定結果の平均値で、基準値から最も外れた値をご記入ください。 ＜④温度、⑤相対湿度、⑥気流＞ １回ごとの測定結果（瞬間値）で、基準値から最も外れた値をご記入ください。
不適項目が複数ある場合は、こちらもご利用ください。 記入欄が足りない場合は、別途作成してください。
不適項目がない場合は「なし」 を記入してください。
（記入例）
６以下
１８～２８