様式第５号（第６条関係）　　　　　　　　　　（表）

| 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備ヒートポンプ冷暖房機 火花を発生する設備・放電加工機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置(変更)届出書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 吹 田 市 消 防 長 様 届出者 住 所 氏 名 (電話 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火対象物 |  | 所在地 |  |  |  | （電話 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構 造 |  | 造 |  |
|  |  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※令別表第一 |  | （ ）項 |  |
| 設置場 所 |  | 用途 |  |  |  |  |  | 室面積 | ㎡ |  |  |  |  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 |  |  |  |
|  |  | 不燃区画 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 設置階 | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 届 出 設 備 | 設 備 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 事 種 別 |  |  |  |  |  | 新 設・増 設・改 設・移 設・取替え・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工(予定)年月日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | しゅん竣工(予定)年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 設 備 の 概 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用する燃料・熱源・加工液 |  |  | 種類 |  |  |  |  |  |  | 使 用 量（ 入 力 量 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取扱責任者の職氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  |  | 住所 |  |  | （電話 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏）

１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とします。

２　届出者が法人の場合は、所在地、電話番号、名称及び代表者の職・氏名を記入してください。

３　設置階欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入してください。

ちゅう

４　設備種別欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入してください。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。

６　使用量（入力量）は、火花を生ずる設備及び放電加工機以外の設備にあっては、入力量を記入してください。この場合の入力量は、次表において換算してください。ただし、最大消費熱量、燃料消費量、発熱量等が設備仕様書等に記載されている場合は、当該数値を使用してください。

| 設 備 | 換 算 式 等 |
| --- | --- |
| 電気設備 | 入力量（最大消費熱量）(kW)＝電力消費量(kW/h) |
| 液体燃料を熱源とする設備 | - 入力量（最大消費熱量）(kW)＝燃料種別による発熱量(kJ/ℓ) ×1時間当りの燃料消費量(ℓ/h)×1／3,600(kJ) - 入力量（最大消費熱量）(kW)＝燃料種別による発熱量(kJ/kg) ×1時間当りの燃料消費量(kg/h)×1／3,600(kJ) 燃 料 種 別; 発 熱 量(kJ/kg); 発 熱 量(kJ/ℓ). 灯 油; 43,100; 34,500. 軽 油; 42,700; 35,200. 重 油; Ａ重油; 42,300; 37,300. Ｂ重油; 41,400; 38,100. Ｃ重油; 40,600; 38,200. |
| 気体燃料を熱源とする設備 | - 入力量（最大消費熱量）(kW)＝燃料種別による発熱量(kJ/kg) ×1時間当りの燃料消費量(kg/h)×1／3,600(kJ) - 入力量（最大消費熱量）(kW)＝燃料種別による発熱量(kJ/Ｎ㎥) ×1時間当りの燃料消費量(㎥/h)×1／3,600(kJ) 燃 料 種 別; 発 熱 量(kJ/kg); 発 熱 量(kJ/N㎥). プロパンガス; 50,200; 101,700. ブタンガス; 49,400; 134,000. 都市ガス（13A）; 46,000. |

７　防火対象物の付近見取図、配置図、平面図、配管系統図、機器図（仕様書含む。）等を添付してください。

８　取扱責任者は、取り扱いにつき主管課等がある場合は、その代表者の職・氏名を、その他の場合は、直接の取扱者の職・氏名を記入してください。

９　工事施工者は、直接の工事人又は現場監督者を記入し、事務所等がある場合は、その所在地を記入してください。

10　※印の欄は、記入しないでください。