様式第５号（第６条関係）　　　　　　　　　　（表）
	　　　　　　　　　　炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー
給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備
一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機

　　　　　　　　　　火花を発生する設備・放電加工機
	設置(変更)届出書

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　吹 田 市 消 防 長  様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所 　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　(電話　　　　　　　　　　　　)

	防火対象物
	所在地
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　　　）　

	
	名称
	
	構　　造
	造

	
	 主要用途
	
	※令別表第一
	（　　）項

	設置場　所
	用途
	　
	室面積
	㎡
	消防用設備等又は特殊消防用設備等
	　

	
	不燃区画
	有 ・ 無
	設置階
	  階
	
	

	届　出　設　備
	設　備　種　別
	

	
	工　事　種　別
	新　設・増　設・改　設・移　設・取替え・その他（　　　　　　）

	
	着工(予定)年月日
	年　　月　　日
	EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(しゅん),竣)工(予定)年月日
	年　　月　　日

	
	設　備　の

概　　　要
	

	
	使用する燃料・熱源・加工液
	種類
	使　　用　　量（　入　力　量　）

	
	
	
	

	
	安全装置
	

	取扱責任者の職氏名
	　

	工事施工者
	住所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　　　）

	
	氏名
	　

	※　受付欄
	※　経過欄

	
	　


備考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏）
１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とします。

２　届出者が法人の場合は、所在地、電話番号、名称及び代表者の職・氏名を記入してください。
３　設置階欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入してください。

４　設備種別欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入してください。
５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。
６　使用量（入力量）は、火花を生ずる設備及び放電加工機以外の設備にあっては、入力量を記入してください。この場合の入力量は、次表において換算してください。ただし、最大消費熱量、燃料消費量、発熱量等が設備仕様書等に記載されている場合は、当該数値を使用してください。
	設　備
	換　　　算　　　式　　　等

	電気設備
	入力量（最大消費熱量）(kW)＝電力消費量(kW/h)

	液体燃料を熱源とする設備
	1 入力量（最大消費熱量）(kW)＝燃料種別による発熱量(kJ/ℓ)
×1時間当りの燃料消費量(ℓ/h)×1／3,600(kJ)
2 入力量（最大消費熱量）(kW)＝燃料種別による発熱量(kJ/kg)
×1時間当りの燃料消費量(kg/h)×1／3,600(kJ)
燃 料 種 別

発 熱 量(kJ/kg)

発 熱 量(kJ/ℓ)

灯　　油

43,100

34,500

軽　　油

42,700

35,200

重　油

Ａ重油

42,300

37,300

Ｂ重油

41,400

38,100

Ｃ重油

40,600

38,200



	気体燃料を熱源とする設備
	1 入力量（最大消費熱量）(kW)＝燃料種別による発熱量(kJ/kg)
×1時間当りの燃料消費量(kg/h)×1／3,600(kJ)
2 入力量（最大消費熱量）(kW)＝燃料種別による発熱量(kJ/Ｎ㎥)

×1時間当りの燃料消費量(㎥/h)×1／3,600(kJ)
燃 料 種 別

発 熱 量(kJ/kg)

発 熱 量(kJ/N㎥)

プロパンガス

50,200

101,700

ブタンガス

49,400

134,000

都市ガス（13A）

46,000




７　防火対象物の付近見取図、配置図、平面図、配管系統図、機器図（仕様書含む。）等を添付してください。
８　取扱責任者は、取り扱いにつき主管課等がある場合は、その代表者の職・氏名を、その他の場合は、直接の取扱者の職・氏名を記入してください。

９　工事施工者は、直接の工事人又は現場監督者を記入し、事務所等がある場合は、その所在地を記入してください。

10　※印の欄は、記入しないでください。

ちゅう








